Part		Working Pressure	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Air	Water	per ft	Length

3/4"	G1232-075	0.95"	300 psi	400 psi	0.11 lb	50 or 100 ft*
1	G1232-100	1.28	300	400	0.18	          50,100 or 150
11/2	G1232-150	1.78	200	300	0.37	50 or 100
2	G1232-200	2.28	200	300	0.55	50 or 100
3	G1232-300	3.32	150	250	0.78	50 or 100
4	G1232-400	4.32	150	250	1.19	50 or 100
*Note: Longer lengths up to 200 ft may be available on request