Part	Wall	Weight	Standard
I.D.	Number	Thickness	per ft	Length

White
3"	AV-300	3.5 mil	0.08 lb	50 ft
4	AV-400	3.5	0.10	50

Black
4	AVB-400	3.50	0.10	50