Assemblies with Live Male by Solid Male Fittings:
	
Hose size	NPT size	Length	Part Number	Weight Each
					
3/4"	3/4"	10.5 ft	G621-075MLM10.5	4.9 lb
		12	G621-075MLM12	5.6
		13	G621-075MLM13	5.7
		15	G621-075MLM15	6.4
		17	G621-075MLM17	6.9
		25	G621-075MLM25	10.0

1	1	15	G621-100MLM15	9.0
1	1	17	G621-100MLM17	10.1
		20	G621-100MLM20	11.6
		25	G621-100MLM25	14.2
Whip Hoses:
3/4"	3/4"	9 in	G621-075WHIP	1.5