Part		Working	Vacuum	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D	Pressure	Rating	Radius	per ft	Length

2”	G643C-200	2.50”	150 psi	Full	8”	1.09 lb	100 ft
3”	G643C-300	3.57	150	Full	12	1.98	100
4”	G643C-400	4.57	150	Full	16	2.62	100
6”	G643C-600	6.69	150	Full	24	4.96	100